{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":311,"n_cols":4,"rows_kept":311,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Номенклатура","Количество","Цена","Цена по акции"]
["Авт. выкл. ВА 47-29 32А 1п ИЭК",3,72.17,36.085]
["Адаптер VGA HAMA H-54569 HDMI19 (m) -  VGA HD15 (f) GOLD  0.1м ",1,1340,670]
["Анкер забивной М10 / 12 × 40  ",45,4.32,2.16]
["Антенна к Планар ОП-5",1,1200,600]
["Астра-712/2 контроль 2 ШС, РИП (место под АКБ 7 А/ч), выход для питания извещ-ей 12В, 550мА.",4,1653,826.5]
["База Leonardo E412NL 4-х проводная.  12В, н.з., н.о., с самосбросом.",4,227,113.5]
["База для ИП212-34А",36,55,27.5]
["Блок обработки сигналов (БОС) для МПП \"Гарант-12\".",17,2900,1450]
["Блок питания St-12/1A импульсный.",1,175.55,87.775]
["Болт для анкера  12х40",70,4.77,2.385]
["Бур SDS-plus о8 160/100мм.",7,42.31,21.155]
["Вентилятор 60x60mm, 5bites F6010S-3",3,53.1,26.55]
["Вентилятор Titan [TFD-6010 M12Z] 60х60х10",1,183,91.5]
["Видеодомофон Kenwei KW-S700C (7\", TFT с трубкой).",1,10800,5400]
["Видеокамера 960H C&B Technology CNB-CBP-51VD, стандартн, 2.8-12.0 мм, 1/3\", 700 ТВЛ",1,3000,1500]
["Видеокамера 960H ч/б Germikom DX-2 (130/30), купол, f= 2.3-8 mm, 600 твл",1,2616.67,1308.335]
["Видеокамера 960H ч/б KT&C KPC-S190SB1-3.6, миницилиндр, f=3.6 мм, 1/3\" SONY CCD, 600 твл",1,1300,650]
["Видеокамера 960H ч/б KT&C KРС-S605ВН, стандартн (без объектива), 1/3\"SONY SuperHad, 600 твл",1,2712,1356]
["Видеокамера AHD AKS-2402 V, антивандал, купол,  f=2,8-12 мм, 1/3”, 1,3 Мп, ИК",1,2749.45,1374.725]
["Видеокамера AHD/960H Optimus AHD-M011.0(2.8-12), уличная, 1/4\"Aptina CMOS, 1.2 МП, ИК-35м",1,3267,1633.5]
["Видеокамера HD-SDI Safari SHC-WI312 PRO, уличная, f=2.8-12 mm, 1/3” CMOS, 2Мп. ИК-40м",1,6291.69,3145.845]
["Видеокамера HD-SDI VPS-506SDI, уличная, f=2.8-12 mm, 2Mpx, ИК",1,4000,2000]
["Видеокамера IP AKS-1901V IP, купол, 2,8-12 мм, 1/2,8\"Sony Exmor CMOS, 2мп, ИК-до30м",1,6422,3211]
["Видеокамера IP AKS-1902V IP, антивандал, купол, 2,8-12мм, 1/2,8\"Sony Exmor CMOS, 2мп, ИК-до30м",2,5630,2815]
["Видеокамера IP AKS-7201V IP, купол, 2,8-12 мм, 1/4\" CMOS OmniVision OV9712, 1мп, ИК-до25м",4,3239.4,1619.7]
["Видеокамера IP Elex IP-2 iV-P купол, 2,8-12 мм, 1/3″ Sony Exmor CMOS, 2 МП, ИК-30 м, PoE",1,6188,3094]
["Видеокамера IP Optimus IP-E042.1(2.8-12), антивандал, купол,1/2.8” Sony IMX322, 2,1Мп,ИК-до 22м,PoE",1,5595,2797.5]
["Видеокамера IP VPS-IP-713W, уличная, f=3.6 mm, 1280x720 1Mpx, PoE",1,2427.82,1213.91]
["Видеокамера IP VPS-IP-713Y1, уличная, f=2,8-12 mm, 1Mpx, ИК, PoE",1,2930.76,1465.38]
["Видеокамера IP VPS-IPC 84200, уличная, f=3,6 mm, 2мп, ИК, PoE.",2,3145.37,1572.685]
["Видеокамера IP VPS-IPC-1210RPW-09A, уличная, f=4 mm, 1280x720 1Mpx, PoE",1,1745.06,872.53]
["Видеопанель Kenwei KW-1380MC-1B (накл.,антиванд.,4х-пров.,ИК подсв.,PAL)",1,4219.22,2109.61]
["Видеопанель Kenwei KW-S201C-1B (накл.,антиванд.,4х-пров.,ИК.,, 420ТВЛ,PAL)",1,4331.54,2165.77]
["Видеорегистратор 960H USB 2.0 DVR (4 вх. видео, 2 вх. звука, ПО, USB).",2,1437.5,718.75]
["Видеорегистратор HD-SDI VPS DVR-8404SD (4 вх. видео, 1920x1080,  VGA, HDMI).",1,7326.7,3663.35]
["Видеорегистратор IP Beward BS1112 9-канальный, до 2мп",1,6900,3450]
["Видеорегистратор IP VPS-NVR6209P, поддержка 9-и IP камер ONVIF.",1,8171.15,4085.575]
["Витая пара FTP 4P, cat.5",610,14.29,7.145]
["Витая пара UTP 2х2х0,52, cat.5е, 24AWG внутр. CCA",1724,7.36,3.68]
["ВЭРС-ПУ (версия 2).",1,5000,2500]
["ВЭРС-РС регистратор событий.",1,2575,1287.5]
["Гермокожух VPS-CW-060 (цилиндр).",1,166,83]
["Гофро-труба о40 мм (бухта -15м) ПНД чёрная ИЭК.",180,25.74,12.87]
["Гофро-труба о40 мм (бухта-15м) с/п серая ИЭК.",195,19.54,9.77]
["Гофро-труба о40 мм ПНД (бухта-25м) черная УралПак.",25,15.2,7.6]
["Гофро-труба о50 мм (бухта-15м) с/п серая ИЭК.",675,17.43,8.715]
["ГрандМАГИСТР 2А (пл)",6,2305.85,1152.925]
["Громкоговоритель CH 510 (10Вт, широкопол.,рупорн.)",3,1748.01,874.005]
["Громкоговоритель JHS-15T(рупорн.)",2,1560.51,780.255]
["Громкоговоритель АГ-1 (абон., 1Вт) белый.",14,440,220]
["Громкоговоритель, 3Вт АРТ-01А",5,535,267.5]
["Датчик настенный ИК 1200W ip44 (для включения освещения)",6,241.66,120.83]
["Делитель ТВ краб х 6 под F разъём 5-1000 МГц  05-6004.",12,215,107.5]
["Держатель потолочный DR для лотков ИЭК  CLW10-DR ",2,29.87,14.935]
["Держатель светодиода.",17,14,7]
["Доводчик дверной SR-DC121",2,1060,530]
["Заглушка 1 модуль Mosaic Legrand (9793241)",15,52.63,26.315]
["Заглушка 20х10 Элекор.",2,19.41,9.705]
["Заглушка 40х16 Элекор.",2,7.05,3.525]
["Заглушка 80х40 Праймер",3,33.29,16.645]
["Зажим троса DIN741 5мм",2,7,3.5]
["ИБП БИРП 12/2 (12В, ном.2А, АКБ 7а/ч).",10,2020.95,1010.475]
["ИБП БИРП 12/2,5 (12В, ном.2,5А, АКБ 14а/ч (7+7)).",8,2528.81,1264.405]
["ИБП БИРП 12/2,5Т (12В, ном. 2,5А, АКБ 12а/ч, -40°С...+50°С) уличный.",1,8145,4072.5]
["ИБП ШТИЛЬ PS2420G 19\"",1,29388.25,14694.125]
["Извещатель акустический BG-2000 разбития стекла.",1,593,296.5]
["Извещатель дымовой ИП 212-3СУ ирсэт",9,175,87.5]
["Извещатель дымовой ИП212-34ПА (ДИП-34ПА/ПА-03) пожарный.",17,596.82,298.41]
["Извещатель дымовой ИП212-3СУ (ДИП-3СУ) (новый)  пожарный.",2,226,113]
["Извещатель дымовой ИП212-72 автономный.",7,212.8,106.4]
["Извещатель дымовой, оптико-электронный,точечный ИП 212-1В-А-К( под  кабель)",2,9324,4662]
["Извещатель ИК OPTEX RXC-ST/ИК RX-40QZ (Optex)  объемный, охраннный.",10,838,419]
["Извещатель ИК Prestige IR.",1,340.01,170.005]
["Извещатель линейный ИПДЛ-212-52 (ИПДЛ-52) пожарный, дымовой.",4,11650,5825]
["Извещатель пламени Спектрон-201С (с кронштейном).",1,1800,900]
["Извещатель совмещённый Сова-2 исп Б.",1,793,396.5]
["Извещатель тепловой ИП103-4/1 (МАК-1) исп.01 ИБ пожарный.",117,49.27,24.635]
["Извещатель тепловой ИП103-5/2-А0  НЗ пожарный",23,75.04,37.52]
["ИК-подсветка D=53мм. кол-во светод.=36шт. (до 30 метров)",5,82,41]
["ИК-подсветка D=58мм. кол-во светод.=36шт. (до 30 метров)",7,85,42.5]
["ИПР 535-26 \"СЕВЕР\"",17,1000,500]
["Кабель RG-11U (75 Ом) 305м черн. REXANT 01-3011",327,19.02,9.51]
["Кабель RG-59U+CU, 75 Ом, 100м.,  REXANT\t01-2641",5,10.89,5.445]
["Кабель USB 1",1,515.9,257.95]
["Кабель-канал 100х60 Элекор (упак-8м)",76,145.23,72.615]
["Кабель-канал 80х40 Элекор (упак-10м)",68,112.84,56.42]
["Кабель-канал 80х60 Элекор (упак-8м)",8,136.3,68.15]
["КАМП ТБ1 Трансформаторный блок",4,7662,3831]
["КВБбШв нг-ls 4х1,0",20,63.15,31.575]
["КВК-2П 2х0,75 кабель черный, RG59 CU+2х0,75, 500м.",5,18.34,9.17]
["КВнг-FRLS 3х1,5 кабель (аналог ВВГнг-FRLS).",1088,71.25,35.625]
["Клавиатура Gembird KB-M-101-RU, 104 клавиши, мультимедийная (9 кнопок), Windows 8, PS/2, Черный",1,154,77]
["Клавиатура ППКОП (М4) Приток",10,2088,1044]
["Клапан А3Е-МФ 086-3,0-ф250-ЭМ(24)",1,3953,1976.5]
["Клапан А3Е-МФ 086-3,0-ф500-ЭМП(24)",1,5108,2554]
["Клапан противопожарный огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-150x150",1,4130,2065]
["КМВЭВ 1х2х0,75.",5,12,6]
["Кнопка выхода SR-BM41L",1,920,460]
["Кнопка выхода SR-BP42",1,210,105]
["Комплект наладчика GGTT01.",1,1837.24,918.62]
["Контактор КМИ-49512 95А 230В",1,2000,1000]
["Контактор малогабаритный КМИ-22510 25А 230В АС (аналог ПМЛ-2100)",1,379.35,189.675]
["Контактор малогабаритный КМИ-34012 40А (аналог ПМЛ-3100)",1,1000,500]
["КОПСВ нг(а)-FRLS 2х2х0,2 мм2 (0,5мм) 180 min, бухта 200 м, Rexant.",30,11.34,5.67]
["КОПСВнг(а)-FRLS 1х2х0,5 мм2 (0,8мм) 180 min, бухта 200 м, Rexant.",1107,11,5.5]
["КОПСмВВ(КПС)нг(А)-FRLS FE180 1x2x0,75мм2 (0,97мм). СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА",660,11.51,5.755]
["КОПСмВЭВнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм2 (0,8мм).",277,13.1,6.55]
["КОПСмВЭВнг(А)-FRLS FE180 2x2x1,0.",140,47.83,23.915]
["Коробка JB-701,коммутационная 5 контактов+ 2 тампера на вскрытие.",20,65.5,32.75]
["Коробка КМ-4 (50х50х20 мм.) с винтиком ИЭК",84,27.52,13.76]
["Коробка монтажная МК-04 для извещателей Спектрон серии 600 и 400",4,580,290]
["Коробка распр. 64х40",1,3.19,1.595]
["Коробка распр. 80х40 скрытой установки",3,9.42,4.71]
["Коробка уст Гипрок 2мод глуб.40 Batibox 080041 Legrand",4,36.88,18.44]
["Коробка установочная 65х45мм для сплошных стен ",1,5.37,2.685]
["Корпус настенной розетки KeyStone, 2 порта (SNR-MB-DPS-2)",13,22,11]
["Корпус настенной розетки SNR под модули KeyStone, 1 порт (SNR-MB-DPS-1)",8,35,17.5]
["КПКВнг-FRLS 1x2x1,5.",405,36.3,18.15]
["КПКВнг-FRLS 2x2x0,2.",205,17.35,8.675]
["КПКВнг-FRLS 2x2x0,5.",17,27.64,13.82]
["КПКЭВнг-FRLS 2x2x0,35.",120,21.5,10.75]
["КПКЭВнг-FRLS 2x2x0,75.",26,36,18]
["КПСВЭВнг-LS 1х2х1,5 кабель (бухта-200м)",200,61.28,30.64]
["КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1.5",100,63,31.5]
["Крепеж клипса д/гофры 32 (п/упак.-50шт).",663,2.46,1.23]
["Крепеж клипса д/гофры 50мм (CF50) ИЭК.",1391,5.84,2.92]
["Крепление на ф/потолок ДИП-3СУ металл. с пружиной УМ-3.",74,33.35,16.675]
["Крепление на ф/потолок ДИП-3СУ пласт.с пружиной УМ-04.",30,21.19,10.595]
["Крепление на ф/потолок ИП212-46 пружин.(металл).",20,20,10]
["Крепление на ф/потолок МК-1 к ИП-212-34А с основанием.",219,215,107.5]
["Крепление на ф/потолок МК-1 к ИП-212-88.",18,15,7.5]
["Кронштейн для видеокамеры  L - 165 mm (алюминиевый)",5,150,75]
["Кронштейн для видеокамеры АМ-628-12 Vidatec",4,500,250]
["Кронштейн для извещателя LC-100 PI  LC-MBS",10,89.05,44.525]
["КСБСнг(А)-FRLS 1х2х1,38",100,111.91,55.955]
["КСБСнг(А)-FRLS 2х2х0,64",400,97.68,48.84]
["КСПЭВ 2х0,80 кабель (бухта-200м) Паритет",200,9.6,4.8]
["КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,8 мм (0,5 кв.мм) REVAL",335,24.95,12.475]
["КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 мм (1,0 кв.мм) REVAL",1017,33.2,16.6]
["Кулер Glacialtech А200 70мм.",1,190,95]
["Лампа 15 Вт, Е-14,4200К",1,60.91,30.455]
["Лицензия на линию Effio 8*25 Hybrid IP",1,720,360]
["Маршрутизатор беспроводной TL-WR740N, TP-Link",1,1220,610]
["Модуль CD-плейера и цифрового тюнера JCDR-10RDS (Jedia) встраиваемый с памятью, MP3, 194 х 40 х 215",3,9223,4611.5]
["Модуль Keystone TWT RJ-45,кат.5 (TWT-OK45UTP-110WH)",25,70,35]
["Модуль вентиляторный потолочный МВ-400-2C",2,2770,1385]
["Модуль реле (МР) исполнения 5 (5 реле)",1,8230.5,4115.25]
["Монитор профессиональный RVi-M19P LCD- для видеонаблюдения 19",2,18792.22,9396.11]
["Моно гарнитура OKLICK EPMP-M54",1,200,100]
["Монтажный комплект",8,59.42,29.71]
["Мультиметр цифровой Master MAS838L ",1,541.43,270.715]
["Муфта труба-труба 20мм IP40 GI20G (CTA10D-GIG20-K41-100)",24,3.43,1.715]
["НВМ-4 0,5 провод (цв. красный).",500,3.07,1.535]
["Объектив Itech pro 05-100 CS.",1,1525,762.5]
["Объектив PWF-04-9 1/3\" f 4.0 - 9 мм  F 1.6 - 360 74.2-30.0 град.  М12 DD.",7,480,240]
["Объектив ST-3620H (для б/к кам., М12, f=3,6 мм).",11,132.28,66.14]
["ОРФЕЙ громкоговоритель потолочный (исп.1).",59,533.95,266.975]
["Ответвитель PLFO2/20 Планар",1,310,155]
["Отвод Т 50х105 д/выс.105 Legrand",2,628.36,314.18]
["Отражатель к ИПДЛ-Д-I/4P.",10,1089,544.5]
["Патч-панель 19\",  48 портов RJ45, категория 5е ",1,1610,805]
["Патч-панель 19\", 1U, 24xRJ45 категория 5е Eurolan (27B-U5-24BL)",1,1500,750]
["Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC MM, 1 м",1,143.6,71.8]
["ПВ1 6,0 провод ж/з.",14,16.07,8.035]
["ПВ3 0,5/ПУГВ 1х0,5 провод белый.",30,2.9,1.45]
["ПВ3 0,75 (ПуГВ)",788,5.07,2.535]
["Передатчик VPS-801Т видеосигнала по витой паре на 2400 м(активный). ",12,211.12,105.56]
["Переходник F гнездо на ТВ гнездо  05-4301",43,12.78,6.39]
["Переходник телефонный (гнездо-гнездо) 6P-4C ",65,5.17,2.585]
["Пигтейл оптический SC/UPC SM, 1 м",3,34.7,17.35]
["Плата управлен.эл/зам.\"Полёт\".",12,140,70]
["Плинт 10 pin размыкаемый 0-9 универсальный",6,83.88,41.94]
["Пояс монтажный AKS",6,843.7,421.85]
["Приемник TTA111VHA SC&Tвидеосигнала по витой паре на 2400 м. ",1,2340,1170]
["ПРКА 0,75 провод белый.",1041,6.8,3.4]
["Програмное обеспечение MACROSCOP  лицензия-ST (на 2 камеры)",1,2941.81,1470.905]
["Проходник компьютерный (гнездо-гнездо) 8P-8C  03-0101",35,17.7,8.85]
["ПУГВнг(В)-LS 1х4",300,20.5,10.25]
["Пускатель ПМ 115А 230В 1НО КТИ IEK",1,2636,1318]
["Пускатель ПМ12-025-220 220В магнитный",1,690,345]
["Радиоприемник AF43S для открытия шлагбаума с пульта",1,1525,762.5]
["Разъем BNC RG-59 обжим (штекер)  (01-001B)  PROCONNECT\t05-3002-4",32,15.68,7.84]
["Разъем BNC RG-6 пайка (штекер) (01-006С)  FD-3052  Proconnect ",1,17,8.5]
["Разъем BNC VPS-B23 под винт (штекер) пластиковый колпак угловой.",4934,4.83,2.415]
["Рамка 1м белая Легата",13,5.68,2.84]
["Резистор 11кОм 0,25Вт.",396,0.24,0.12]
["Резистор 18 кОм 0,25 Вт",1,2.36,1.18]
["Резистор 3,6кОм 0,125Вт",414,0.47,0.235]
["Резистор 33 Ом 0,125Вт",6,0.5,0.25]
["Резистор 3кОм 0.25Вт",416,1,0.5]
["Резистор 510 Ом 0,25Вт.",347,0.83,0.415]
["Резистор 6,8Ком  0,125Вт ",529,0.32,0.16]
["Резистор 680 Ом 0,25Вт",20,1.77,0.885]
["Резистор CF 0.25вт 510 кОм ",4298,1,0.5]
["Резьбовой крепежный элемент  РКн-25",10,138,69]
["РКГМ 0,75.",1692,7.31,3.655]
["Розетка д/радио РПВ-1/РПВА нар.",6,35.31,17.655]
["Розетка д/радио РПВА-б нар.",30,28.82,14.41]
["Розетка д/радио РПВС скр.",50,42.15,21.075]
["Розетка компьютерная 1хRJ45 кат.5е 45037 Viva DKC",20,326.42,163.21]
["Розетка компьютерная 2хRJ45 кат.5  3524207 Legrand",4,340,170]
["Розетка телефонная 1хRJ-11 45017 DKC/VIVA",11,294.12,147.06]
["Рупор прибор речевого оповещения.",4,4920,2460]
["С2000-Proxy, считыв. проксимити карты.",14,1509.31,754.655]
["С2000-ВТ",1,999.46,499.73]
["Саморез кровельный 5,5х76, шайба с рез.проклад., цинк",740,2.1,1.05]
["Светильник светодиодный TSLP - P203PAM - 40NSA (Ивелси)",1,1000,500]
["СЗУ ОПОП 124-7. (12В)",65,237,118.5]
["СЗУ Призма-200",2,331.1,165.55]
["СЗУ ЩИТ-12А.",1,90.76,45.38]
["Сирена Свирель-2 исп.03",1,916.86,458.43]
["Сирена Тон-1С (24В) в корпусе ИП212-3СУ.",1,300,150]
["Сирена ЩИТ-12В.",10,61.34,30.67]
["Скоба д/кабеля d=12мм круглая  (100шт.) IEK.",5,27.2,13.6]
["Скоба д/кабеля d=4,5мм (200шт.).",6,98.35,49.175]
["Скоба д/кабеля d=5мм (100шт.).",1,52.35,26.175]
["Скоба д/кабеля d=5мм (50шт.) Rexant  07-4005.",60,30,15]
["Скоба д/кабеля d=5мм (50шт.).",13,14.15,7.075]
["Скоба д/кабеля d=5мм, круглая (100шт.) ИЭК.",36,16.47,8.235]
["Скоба д/кабеля d=6мм (100шт.) ИЭК.",345,17.4,8.7]
["Скоба д/кабеля d=6мм (100шт.) круглая ИЭК.",55,19.59,9.795]
["Скоба д/кабеля d=6мм (гвоздь d=1,4мм, длина 15мм).",9,54.06,27.03]
["Скоба д/кабеля d=7мм (100шт.) ИЭК.",27,17.4,8.7]
["Скоба металл.однолапковая d14-15мм  ",70,5.16,2.58]
["Соединитель д/пров лот безвинтовой CF ИЭК CLW10-CF  IEK   размеры 220х31",10,33.63,16.815]
["Соединитель на стык 40х16 Элекор",12,6.4,3.2]
["Соединитель подрозетников.",8,2.7,1.35]
["Соната-3-Л (8 Ом).",2,360,180]
["Соната-К-Л-Д",4,1831.97,915.985]
["Соната-КЛ-БР",2,1080,540]
["Сотовый телефон DEXP Larus E1",1,690,345]
["Стартер S2 4-22W 220V",16,15,7.5]
["Стекло к извещателю ручной ИПР-Кск (ИОПР 513/101-1)",1,30,15]
["Стержень для РОС-301",3,99.99,49.995]
["Струбцина М6",1,123.36,61.68]
["Считыватель Proxsimity PERCo-RP-14MWB бесконтактный считыватель.",1,939,469.5]
["Табло \"Автоматика включена\" 12В (Омск).",6,85.11,42.555]
["Табло \"Автоматика включена\" 24В (Омск).",4,98.7,49.35]
["Табло \"Аэрозоль! Не входи!\" 12В (Омск).",10,85.11,42.555]
["Табло \"Аэрозоль! Не входи.\" 24В (Омск).",2,93.93,46.965]
["Табло \"Аэрозоль! Уходи.\" 12В (Омск).",10,85.11,42.555]
["Табло \"Аэрозоль! Уходи.\" 24В (Омск)",2,84.14,42.07]
["Табло \"Выход\" Заря -12 (уличн. -30 до +55) Омск  IP55",1,100,50]
["Табло \"Выход/Стрелка влево\" 24В Молния",5,98.82,49.41]
["Табло \"Газ не входи\" 12В (Омск).",13,85.11,42.555]
["Табло \"Газ не входи\" 12В (улич).",2,174.36,87.18]
["Табло \"Газ не входи\" 24В (Омск).",1,83.92,41.96]
["Табло \"Газ Уходи\" 12В (Омск).",14,83.92,41.96]
["Табло \"Газ Уходи\" 12В (Улич.).",2,174.37,87.185]
["Табло \"Газ Уходи\" 24В (Улич.).",2,174.37,87.185]
["Табло \"Запасный выход\" 12В (Омск)",7,94.33,47.165]
["Табло \"Пожар Не входи\" 12В (Омск).",2,83.92,41.96]
["Табло \"Пожар Не входи\" 24В (Омск).",3,84,42]
["Табло \"Пожар Уходи\" 12В (Омск).",1,87.13,43.565]
["Табло \"Пожар Уходи\" 24В (Омск).",34,84.68,42.34]
["Табло \"Пожар\" 12В (Омск).",30,94.64,47.32]
["Табло \"Пожар\" 12В улич.",1,174.36,87.18]
["Табло \"Пожар\" 24В (Кристалл-24).",1,100.01,50.005]
["Табло \"Пожарная насосная\" 24в.",2,85.43,42.715]
["Табло \"Пожарный кран\" 12В",27,85.42,42.71]
["Табло \"Порошок Не входи\" 12В (Омск).",13,94.64,47.32]
["Табло \"Порошок Уходи\" 12В (Омск).",58,86.92,43.46]
["Табло \"Порошок! Не входи\" Кристал 24НИ",9,200,100]
["Табло \"Стрелка влево-вправо\" 24В (Омск).",13,86.06,43.03]
["Табло \"Стрелка влево\" 220 в ",8,192,96]
["Табло \"Стрелка вправо\" 220в",8,192,96]
["Табло \"Стрелка вправо\" 220В с РИП (Молния).",8,550,275]
["Табло \"Стрелка\" двухстороннее 24В потолоч.(Омск).",5,172.9,86.45]
["Табло \"Стрелка\" ЛЮКС-24В (двухстороннее, потолочное), шт.",4,241.99,120.995]
["Табло \"Стрелка\" ОПОП 1-8М",2,151,75.5]
["Табло \"Уходи\" 12В (Омск)",2,84.01,42.005]
["Талреп 5мм",10,18.47,9.235]
["Телевизор SAMSUNG LE 37B530P7WXRU",1,15790,7895]
["Термокожух К-15/4-120-12 (Олевс - для б/к, полезн. объем 85х45х45).",6,792.16,396.08]
["Термокожух К-15/4-80-12 (Олевс - для б/к, полезн. объем 45х45х45).",7,718.26,359.13]
["Термокожух К-15/5-70-12 (Олевс - для б/к, полезн. объем 32х36х36).",1,515.56,257.78]
["Термокожух К-17/2-280-220/12.",4,1412.53,706.265]
["Термокожух К-Е01, уличный с кронштейном, 12В, от -40Сдо + 50С.",1,799,399.5]
["Термокожух К-Е01, уличный с кронштейном, 220/12В, встроенный БП 12В.",1,1099,549.5]
["Термопаста ",1,220,110]
["ТППэП 20х2х0,5 кабель.",80,91.82,45.91]
["Труба жесткая 32мм серая ИЭК.",111,24.52,12.26]
["Труба жесткая 50мм серая ИЭК.",465,33.8,16.9]
["Труба жесткая 63мм серая ИЭК.",60,80.52,40.26]
["Труба жесткая ПВХ атмосферостойкая д.32, серая, 3м",9,36.8,18.4]
["Угол 100х60 внешний (упак-2шт)",5,88.81,44.405]
["Угол 20х10 внутренний. (упак-4шт)",3,22.17,11.085]
["Угол 25х16 внешний",244,6.8,3.4]
["Угол 25х16 внутренний",296,6.8,3.4]
["Угол 40х40 внешний",5,25.22,12.61]
["Угол 40х40 внутр.",3,25.22,12.61]
["Угол 40х40 плоский",6,25.22,12.61]
["Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 ДКС 36002",20,441.78,220.89]
["Угол Г-обр. 22х10 ДКС",74,14.6,7.3]
["Угол Г-обр. 50х105 Legrand ",20,367.44,183.72]
["Удлинитель USB интерфейса KM03",1,3232.72,1616.36]
["УКШ-2 устройство шлейфовое,контрольное.",28,300,150]
["Устройство грозозащиты цепей видео или данных SP001.",1,1070,535]
["Устройство грозозащиты цепей видео или данных SP004.",21,1200,600]
["Устройство защиты компьютерных сетей УЗКС-4*2.",1,600,300]
["Устройство контроля линии оповещения УКЛО",1,2135,1067.5]
["Фильтр сетевой (1,5 м, 5мест) ИЭК.",2,385.09,192.545]
["Шайба М6",20,0.31,0.155]
["Шкаф 19\" для оборудования, 20Ux600 с настенным креплением R-206W",1,17550.21,8775.105]
["Шкаф ШКП-75",1,26141.72,13070.86]
["Шнур USB для принтера 1м черный",1,80,40]
["Штекер BNC VPS-B103  на корпус под пайку.",79,14.78,7.39]
["Щит металлический ЩМП 600х400х200 IP65",2,4058,2029]
["ЭДУ 513-3М исп.01 Элемент дистанционного управления ",1,314.12,157.06]
["Элемент питания Camelion Plus Alkaline 6LR61 BL1",13,91,45.5]